Csempefűtés 230 V, 50 Hz

| Cikkszám | Szélesség (cm) | Hosszúság (cm) | Fűtött felület (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| SHDN-150-1M2 | 50 | 200 | 1,0 |
| SHDN-150-2M2 | 50 | 400 | 2,0 |
| SHDN-150-4M2 | 50 | 800 | 4,0 |
| SHDN-150-6M2 | 50 | 1 200 | 6,0 |
| SHDN-150-8M2 | 50 | 1 600 | 8,0 |
| SHDN-150-12M | 50 | 2 400 | 12,0 |

Fűtőteljesítmény egységesen: 150 W/m2

Rendelésre más méretek beszerzése is lehetséges.